## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 37622.61
1.1 | 电缆 | 17964.19
1.2 | 配管、配线 | 15025.75
1.3 | 照明附属设备 | 120.4
1.4 | 接地 | 4512.27
2 | 措施项目费 | 3460.87
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1610.6
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 1417.76 |  | －
5 | 税金 | 4284.12 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 46,785.36
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 406.52
2 | 施工组织措施项目 | 3054.35
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1610.6
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 152.8
措施项目费合计=1+2 |  | 3460.87

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
电缆
1 | 030817008001 | 穿墙防水钢套管DN70 | [项目特征] 1.名称:穿墙防水钢套管DN70 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN70 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 1 |  | 349.31 | 349.31
2 | 030408001001 | 电力电缆ZCYJV-0.6/1KV-4*25 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:ZCYJV-0.6/1KV-4*25 3.规格:4*25 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV 7.其他:符合设计及现行规范要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 200 |  | 77.72 | 15544
3 | 030408006001 | 电力电缆头 ZC-YJV 4*25 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:4*25 3.材质、类型:ZC-YJV [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2 |  | 175.04 | 350.08
本页小计 | [7 empty] | 16243.39
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030408001002 | 电力电缆ZCYJV-0.6/1KV-4*16 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:ZCYJV-0.6/1KV-4*16 3.规格:4*16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV 7.其他:符合设计及现行规范要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 30 |  | 50.9 | 1527
5 | 030408001003 | 电力电缆ZCYTV-0.6/1KV-4*4 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:ZCYTV-0.6/1KV-4*4 3.规格:4*4 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV 7.其他:符合设计及现行规范要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 10 |  | 19.38 | 193.8
配管、配线
本页小计 | [7 empty] | 1720.8
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030411001001 | 配管SC70 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC70 4.敷设方式:暗敷 5.接地要求:符合设计及现行规范要求 6.其他:满足设计、招标文件及现场施工要求的工作全部内容 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 200 |  | 65.29 | 13058
2 | 030411001002 | 配管SC50 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:50 4.敷设方式:暗敷 5.接地要求:符合设计及现行规范要求 6.其他:满足设计、招标文件及现场施工要求的工作全部内容 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 30 |  | 44.04 | 1321.2
本页小计 | [7 empty] | 14379.2
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030411001003 | 配管SC25 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:25 4.敷设方式:暗敷 5.接地要求:符合设计及现行规范要求 6.其他:满足设计、招标文件及现场施工要求的工作全部内容 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 10 |  | 18.87 | 188.7
4 | 030411004001 | ZRBV-4 | [项目特征] 1.名称:ZRBV-4 2.配线形式:管内穿线 3.规格:4mm，额定电压450/750V 4.材质:ZRBV 5.钢索材质、规格: [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 21.49 |  | 4.8 | 103.15
5 | 030411004002 | ZRBV-2.5 | [项目特征] 1.名称:ZRBV-2.5 2.配线形式:管内穿线 3.规格:2.5mm，额定电压450/750V 4.材质:ZRBV 5.钢索材质、规格: [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 22.5 |  | 2.84 | 63.9
本页小计 | [7 empty] | 355.75
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030411001004 | 配管SC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:20 4.敷设方式:暗敷 5.接地要求:符合设计及现行规范要求 6.其他:满足设计、招标文件及现场施工要求的工作全部内容 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 20 |  | 14.54 | 290.8
照明附属设备
1 | 030412001001 | 防水节能灯 | [项目特征] 1.名称:防水节能灯 2.规格:功率为30W,吸顶式安装,防护等级IP65 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 1 |  | 70.5 | 70.5
2 | 030404034001 | 防水单联单控开关 | [项目特征] 1.名称:防水单联单控开关 2.规格:10A 250V，防护等级IP65 3.安装方式:开关距地1.5m,距门框0.2m [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1 |  | 24.98 | 24.98
本页小计 | [7 empty] | 386.28
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030404035001 | 防水单相二三极插座 | [项目特征] 1.名称:防水单相二三极插座 2.规格:采用防水型,防护等级1P65，10A 250V 3.安装方式:插座距地1.5m [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1 |  | 24.92 | 24.92
接地
1 | 030409005001 | 防雷网 | [项目特征] 1.名称:屋面防雷网 2.材质:圆钢 3.规格:φ10 4.安装形式:女儿墙上明敷 [工作内容] 1.避雷网制作、安装 2.跨接 3.混凝土块制作 4.补刷(喷)油漆 | m | 15 |  | 20.19 | 302.85
2 | 030409003001 | 避雷引下线 | [项目特征] 1.名称:避雷引下线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:25*4 4.安装形式:柱内作引下线的钢筋(2 根中16 钢筋)可靠焊接 [工作内容] 1.避雷引下线制作、安装 2.断接卡子、箱制作、安装 3.利用主钢筋焊接 4.补刷(喷)油漆 | m | 11.2 |  | 13.34 | 149.41
本页小计 | [7 empty] | 477.18
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030409001001 | 接地极 | [项目特征] 1.名称:接地极 2.材质:角钢 3.规格:L50X50X5,L=2500 [工作内容] 1.接地极(板、桩)制作、安装 2.基础接地网安装 3.补刷(喷)油漆 | 根 | 7 |  | 118.75 | 831.25
4 | 030409002001 | 接地母线 | [项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:40*4热镀锌扁钢 3.安装部位:屋底散水层外1米敷设40X4扁钢，敷设深度为1.2米 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 87.6 |  | 20.46 | 1792.3
5 | 030409008001 | 接地端子测试板 | [项目特征] 1.名称:测试版 2.安装部位:距地0.5m墙上暗装 [工作内容] 1.本体安装 | 块 | 4 |  | 38.02 | 152.08
6 | 030409008002 | 等电位端子箱 | [项目特征] 1.名称:总等电位端子箱 2.材质:详见设计 3.规格:详见设计 [工作内容] 1.本体安装 | 台 | 1 |  | 148.87 | 148.87
本页小计 | [7 empty] | 2924.5
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030414011001 | 接地装置调试 | [项目特征] 1.名称:接地装置调试 2.其他:满足设计、招标文件及现场施工要求的工作全部内容 [工作内容] 1.接地电阻测试 | 系统 | 1 |  | 1135.51 | 1135.51
本页小计 | [7 empty] | 1135.51
合 计 | [7 empty] | 37622.61

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 406.52
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:脚手架 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 406.52 | 406.52
本页小计 | [7 empty] | 406.52
合 计 | [7 empty] | 406.52

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 1290.95
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 1610.6
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 152.8
合 计 |  |  |  |  | 3054.35
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-11-4 计日工表
表-11-4
计 日 工 表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 人工小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 材料小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 施工机械小计 |  | — |  | —
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由 投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-11-5 总承包服务费计价表
表-11-5
总承包服务费计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 表-11-6 索赔与现场签证计价汇总表
表-11-6
索赔与现场签证计价汇总表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 索赔项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 索赔依据
1
本页小计 | [6 empty] | —
合 计 | [6 empty] | —
注：签证及索赔依据是指经双方认可的签证单和索赔依据的编号。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 1417.76
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 4284.12
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 3825.11
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 459.01
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 5701.88