## 封-1 招标工程量清单
|  | 其他 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：其他 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | C安装工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：其他 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：其他 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030411004001 | 防火门监控信号线M WDZN-RYJS-4x1.0mm2 | [项目特征] 1.名称:WDZN-RYJS-4x1.0mm2 [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 310.4
2 | 030411001001 | JDG配管DN20 | [项目特征] 1.名称:JDG配管DN20 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 385.4
3 | 030904012001 | 防火门监控主机 | [项目特征] 1.名称:防火门监控主机 2.规格、线制:满足设计及规范要求 3.控制回路:满足设计及规范要求 4.安装方式:综合考虑 5.基础型钢形式、规格:综合考虑 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.调试 4.基础型钢的制作、安装 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：其他 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030507002001 | 单扇防火门监控 | [项目特征] 1.名称:单扇防火门监控 2.类别:满足设计及规范要求 3.回路数:满足设计及规范要求 4.安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 13
5 | 030507002002 | 双扇防火门监控 | [项目特征] 1.名称:单扇防火门监控 2.类别:满足设计及规范要求 3.回路数:满足设计及规范要求 4.安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 27
6 | 030507018001 | 防火门监控调试 | [项目特征] 1.系统内容:防火门监控调试 [工作内容] 1.全系统联调 2.各分系统的联动、参数设置 | 系统 | 1
7 | 030507006001 | 防火卷帘控制箱 | [项目特征] 1.名称:防火卷帘控制箱 2.规格:满足设计及规范要求 3.类别:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：其他 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030411004002 | 消防联动信号线WDZCN-KVV-2*1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:消防联动信号线WDZCN-KVV-2*1.5mm2 [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 200
9 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 3.75
10 | 010401003001 | 实心砖墙 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:满足设计及规范要求 2.墙体类型:综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 16
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：其他 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.厚度、砂浆配合比:20mm厚，满足设计及规范要求 3.装饰面材料种类:满足设计及规范要求 4.分格缝宽度、材料种类:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 160
12 | 011406003001 | 满刮腻子 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:白色腻子 3.刮腻子遍数:2遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 | m2 | 160
13 | 011407001001 | 墙面喷刷防霉涂料 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:内墙面 3.涂料品种、喷刷遍数:防霉涂料2遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 160
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：其他 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 010802003001 | 钢制FM乙1524 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:FM乙1524 2.门框或扇外围尺寸:详设计 3.门框、扇材质:钢质 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 3.6
15 | 030507006002 | 智能数字液位测控仪 | [项目特征] 1.名称:智能数字液位测控仪 2.规格:满足设计及规范要求 3.类别:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1
16 | 031101007001 | UPS 不间断电源设备 | [项目特征] 1.规格:不间断电源设备UPS 2.型号:满足设计及规范要求 3.容量:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.测试 | 套 | 1
17 | 030404022001 | 应急照明控制器 | [项目特征] 1.名称:应急照明控制器 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：其他 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
18 | 030904012002 | 消防电源监控主机柜 | [项目特征] 1.名称:消防电源监控主机柜 2.规格、线制:满足设计及规范要求 3.控制回路:满足设计及规范要求 4.安装方式:综合考虑 5.基础型钢形式、规格:综合考虑 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.调试 4.基础型钢的制作、安装 | 台 | 1
19 | 030904012003 | 电气火灾监控主机柜 | [项目特征] 1.名称:电气火灾监控主机柜 2.规格、线制:满足设计及规范要求 3.控制回路:满足设计及规范要求 4.安装方式:综合考虑 5.基础型钢形式、规格:综合考虑 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.调试 4.基础型钢的制作、安装 | 台 | 1
20 | 030409008001 | 总等电位联结端子板 | [项目特征] 1.名称:总等电位联结端子板 2.材质:钢板 3.规格:100*10*10mm，做法见《等电位联结安装》15D502 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 块 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：其他 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
21 | 030412001001 | 消防控制室标志灯 | [项目特征] 1.名称:消防控制室标志灯 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.类型:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 1
22 | 030904006001 | 外线电话 | [项目特征] 1.名称:外线电话 2.规格:满足设计及规范要求 3.安装方式:据地1.3挂墙安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 部 | 1
23 | 030502012001 | 信息接口插座 | [项目特征] 1.名称:信息接口插座 2.类别:综合考虑 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装方式:详设计 5.底盒材质、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：其他 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
24 | 030502012002 | 电话插座 | [项目特征] 1.名称:电话插座 2.类别:综合考虑 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装方式:详设计 5.底盒材质、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 | 个 | 1
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：其他 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：其他 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：其他 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 130307800 | 内墙涂料 |  | kg | 59.056
2 | 010302300 | 镀锌铁丝 | φ1.2~2.2 | kg | 2.3124
3 | 000500060@1 | 智能化综合工 |  | 工日 | 0.123
4 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 0.9118
5 | 000500060 | 智能化综合工 |  | 工日 | 85.371
6 | 000300100 | 砌筑综合工 |  | 工日 | 30.136
7 | 000300140 | 油漆综合工 |  | 工日 | 18.288
8 | 000300110 | 抹灰综合工 |  | 工日 | 17.2704
9 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 13.1457
10 | 000300180 | 维修综合工 |  | 工日 | 1.1625
11 | 041300030 | 标准砖 | 200×95×53 | 千块 | 12.9024
12 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 3232.5824
13 | 040300760 | 特细砂 |  | t | 10.7072
14 | 280303800 | 塑料软铜绝缘导线 | BVR-4mm2 | m | 85.6359
合 计

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:其他 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注
1 | 外线电话 | 1 | 套
2 | 信息接口插座 | 1.01 | 个
3 | 电话插座 | 1.01 | 个
4 | 钢制FM乙1524 | 3.6 | m2
5 | JDG配管DN20 | 396.962 | m
6 | 消防控制室标志灯 | 1.01 | 套
7 | WDZN-RYJS-4x1.0mm2 | 335.232 | m
8 | WDZCN-KVV-2*1.5mm2 | 216 | m
9 | 单扇防火门监控 | 13 | 台
10 | 双扇防火门监控 | 27 | 台
11 | 防火门监控主机 | 1 | 台
12 | 防火卷帘控制箱 | 1 | 台
13 | 智能数字液位测控仪 | 1 | 台
14 | 应急照明控制器 | 1 | 台
15 | UPS 不间断电源 | 1 | 台
16 | 消防电源监控主机柜 | 1 | 台
17 | 电气火灾监控主机柜 | 1 | 台
18 | 总等电位联结端子板 | 1 | 台
合 计