## 封-1 招标工程量清单
|  | 应急照明系统 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：应急照明系统 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | C安装工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：应急照明系统 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：应急照明系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030404015001 | 应急照明控制器 | [项目特征] 1.名称:应急照明控制器 2.型号:详设计 3.规格:详设计 4.基础型钢形式、规格:满足设计及施工规范要求 5.接线端子材质、规格:满足设计及施工规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.端子板安装 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线、端子接线 6.小母线安装 7.补刷(喷)油漆 8.接地 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：应急照明系统 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030404017001 | 应急照明集中电源箱 | [项目特征] 1.名称:应急照明集中电源箱 2.型号、规格:1.0KW 3.基础形式、材质、规格:满足设计及施工规范要求 4.接线端子材质、规格:满足设计及施工规范要求 5.端子板外部接线材质、规格:满足设计及施工规范要求 6.安装方式:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 2
3 | 030404017002 | 应急照明双电源切换箱 | [项目特征] 1.名称:应急照明双电源切换箱 2.型号、规格:1.0KW 3.基础形式、材质、规格:满足设计及施工规范要求 4.接线端子材质、规格:满足设计及施工规范要求 5.端子板外部接线材质、规格:满足设计及施工规范要求 6.安装方式:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：应急照明系统 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030412001001 | 应急照明灯（吸顶） | [项目特征] 1.名称:应急照明灯（吸顶） 2.型号、规格:5W [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 139
5 | 030412001002 | 单向疏散指示灯（明装壁挂） | [项目特征] 1.名称:单向疏散指示灯（明装壁挂） 2.型号、规格:5W [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 91
6 | 030412001003 | 安全出口灯（壁挂） | [项目特征] 1.名称:安全出口灯（壁挂） 2.型号、规格:1W [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 19
7 | 030412001004 | 楼层指示灯 | [项目特征] 1.名称:楼层指示灯 2.型号、规格:1W [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 8
8 | 030411004007 | 配线WDZNB1-BYJ-2*2.5 | [项目特征] 1.名称:WDZNB1-BYJ-2*2.5 [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 2322.94
9 | 030411004008 | 配线WDZNB1-BYJ-3*2.5 | [项目特征] 1.名称:WDZNB1-BYJ-3*2.5 [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 14.15
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：应急照明系统 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030411004009 | 应急照明联网线WDZBN-RYJS-2x1.5 | [项目特征] 1.名称:通讯线WDZBN-BYJ-2*2.5 [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 47.2
11 | 030411001004 | JDG配管DN20 | [项目特征] 1.名称:JDG配管DN20 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 2337.09
12 | 030411004010 | 通讯线ZNB1-RVS-2x1.5 | [项目特征] 1.名称:通讯线WDZBN-BYJ-2*1.5 [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1740
13 | 030411004011 | 电源线ZNB1-BV-2x2.5 | [项目特征] 1.名称:电源线ZNB1-BV-2x2.5 [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1740
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：应急照明系统 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 030411001005 | JDG配管DN25 | [项目特征] 1.名称:JDG配管DN25 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 1740
15 | 030411001006 | 金属软管Φ20 | [项目特征] 1.名称:金属软管 2.规格:Φ20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 390
16 | 031201001004 | 管道刷油 | [项目特征] 1.涂刷遍数、漆膜厚度:红色调和漆二道 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | m2 | 943.88
17 | 030414006001 | 应急照明系统调试 | [项目特征] 1.名称:应急照明系统调试 [工作内容] 1.调试 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：应急照明系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 031301017004 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：应急照明系统 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：应急照明系统 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300140 | 油漆综合工 |  | 工日 | 29.2603
2 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 210.2041
3 | 010302300 | 镀锌铁丝 | φ1.2~2.2 | kg | 22.7225
4 | 011300600 | 镀锌扁钢综合 |  | kg | 3
5 | 031350010 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 0.1
6 | 130101200 | 酚醛磁漆 |  | kg | 0.05
7 | 130101300 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.2
8 | 280303800 | 塑料软铜绝缘导线 | BVR-4mm2 | m | 973.9634
9 | DIAN | 电 |  | kW·h | 5.6051
10 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 0.213
11 | QY | 汽油 |  | kg | 4.5365
合 计

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:应急照明系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注
1 | 醇酸防锈漆 | 261.4548 | kg
2 | 金属软管Φ20 | 401.7 | m
3 | JDG配管DN20 | 2407.2027 | m
4 | JDG配管DN25 | 1792.2 | m
5 | 应急照明灯（吸顶） | 140.39 | 套
6 | 单向疏散指示灯（明装壁挂） | 91.91 | 套
7 | 安全出口灯（壁挂） | 19.19 | 套
8 | 楼层指示灯 | 8.08 | 套
9 | WDZNB1-BYJ-2*2.5 | 2694.6104 | m
10 | WDZBN-BYJ-2*1.5 | 2018.4 | m
11 | WDZNB1-BYJ-3*2.5 | 16.414 | m
12 | ZNB1-BV-2x2.5 | 2018.4 | m
13 | WDZBN-RYJS-2x1.5 | 50.976 | m
14 | 应急照明控制器 | 1 | 台
15 | 应急照明集中电源箱 | 2 | 台
16 | 应急照明双电源切换箱 | 2 | 台
合 计