## 封-1 招标工程量清单
|  | 建筑装饰 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：建筑装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | A建筑工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：建筑装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑装饰 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 建筑工程
1 | 010802003001 | 防火门FM甲1521 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:防火门FM甲1521 2.门框、扇材质:钢质 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | 樘 | 4
2 | 010802003002 | 防火门FM乙1121 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:防火门FM乙1121 2.门框、扇材质:钢质 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | 樘 | 2
3 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | [项目特征] 1.室内高度:综合考虑 2.门窗洞口尺寸:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 樘 | 6
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑装饰 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 011605001001 | 消防控制室地砖拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.饰面材料种类及厚度:现状地砖，厚度综合考虑 3.场内运距:投标人踏勘现场自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 28.17
5 | 011104004001 | 防静电活动地板 | [项目特征] 1.支架高度、材料种类:满足设计及规范要求 2.面层材料品种、规格、颜色:铝制防静电活动地板 3.防护材料种类:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.固定支架安装 3.活动面层安装 4.刷防护材料 5.材料运输 | m2 | 28.17
6 | 011606003001 | 吊顶拆除 | [项目特征] 1.名称:吊顶拆除 2.龙骨及饰面种类:综合考虑 3.场内运距:投标人踏勘现场自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 5079.6
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑装饰 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 011302001001 | 石膏板吊顶天棚恢复 | [项目特征] 1.名称:吊顶天棚恢复 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:恢复成原有高度 3.龙骨材料种类、规格、中距:恢复成原有材料种类 4.基层材料种类、规格:恢复成原有材料种类 5.面层材料品种、规格:恢复成原有材料种类（石膏板等） 6.压条材料种类、规格:详原设计 7.嵌缝材料种类:详原设计 8.防护材料种类:详原设计 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 2539.8
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑装饰 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 011302001002 | 矿棉板吊顶天棚恢复 | [项目特征] 1.名称:吊顶天棚恢复 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:恢复成原有高度 3.龙骨材料种类、规格、中距:恢复成原有材料种类 4.基层材料种类、规格:恢复成原有材料种类 5.面层材料品种、规格:恢复成原有材料种类（矿棉板、铝扣板等） 6.压条材料种类、规格:详原设计 7.嵌缝材料种类:详原设计 8.防护材料种类:详原设计 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 2539.8
9 | 011707004001 | 人力二次搬运建筑垃圾 | [项目特征] 1.运距:投标人踏勘现场自行考虑 2.运输方式:综合考虑 3.其他:建筑垃圾等综合考虑 [工作内容] 1.人力运输 | 项 | 1
10 | 011707004002 | 人力二次搬运建筑材料 | [项目特征] 1.运距:投标人踏勘现场自行考虑 2.运输方式:综合考虑 3.其他:建筑材料等综合考虑 [工作内容] 1.人力运输 | 项 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑装饰 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 01B001 | 建筑垃圾运输及处置费 | [项目特征] 1.废弃料的品种:建筑垃圾等综合考虑 2.全费用说明:此全费用综合单价包括由于弃碴及运输等发生的所有人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、风险费、环卫费、规费、安全文明施工费、税金等所有费用； 3.建筑垃圾运输及渣场费综合单价包干 4.其他费用:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、环卫出渣、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工程内容所需的一切费用。 [工作内容] 1.渣场弃渣的运输、平整、压实、管理、维护等处置费用 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：建筑装饰 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑装饰 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：建筑装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300010 | 建筑综合工 |  | 工日 | 125.951
2 | 000300050 | 木工综合工 |  | 工日 | 1243.3616
3 | 000300180 | 维修综合工 |  | 工日 | 204.1153
4 | 032131310 | 预埋铁件 |  | kg | 2031.84
5 | 072500110 | 铝质防静电地板 | 600×600×7 | m2 | 29.5785
6 | 090100010 | 石膏板 |  | m2 | 2666.79
7 | 090900100@1 | 矿棉板 |  | m2 | 2666.79
8 | 100100260 | 装配式U型轻钢龙骨 |  | m2 | 5333.58
9 | 292500110 | 木夹板 |  | m2 | 2666.79
10 | 341100100 | 水 |  | m3 | 0.6
11 | CY | 柴油 |  | kg | 59.6519
12 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 6.8149
合 计

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:建筑装饰 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注
1 | 防火门FM甲1521 | 12.6 | m2
2 | 防火门FM乙1121 | 4.62 | m2
3 | 渣场处置费(建筑垃圾） | 50 | m3
合 计