## 封-1 招标工程量清单
|  | 消火栓系统 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：消火栓系统 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | C拆除工程
1.2 | 安装工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：消火栓系统 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消火栓系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 拆除工程
1 | 011612002001 | 消火栓拆除 | [项目特征] 1.名称:消火栓拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 47
安装工程
1 | 030901010001 | 室内消火栓DN65 | [项目特征] 1.安装方式:满足设计及施工规范要求 2.型号、规格:SG24B65Z-J型 3.配置要求:详设计 4.其他:详见 图集15S202/13 [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 | 套 | 47
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消火栓系统 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030901002001 | 热浸锌钢管DN65 | [项目特征] 1.安装部位:综合考虑 2.材质、规格:热浸锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接件、法兰连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及施工规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及施工规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 317.48
3 | 030901002002 | 热浸锌钢管DN100 | [项目特征] 1.安装部位:综合考虑 2.材质、规格:热浸锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接件、法兰连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及施工规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及施工规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 34.07
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消火栓系统 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030901002003 | 热浸锌钢管DN150 | [项目特征] 1.安装部位:综合考虑 2.材质、规格:热浸锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接件、法兰连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及施工规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及施工规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 253.71
5 | 030901002004 | 热浸锌钢管DN200 | [项目特征] 1.安装部位:综合考虑 2.材质、规格:热浸锌钢管DN200 3.连接形式:沟槽连接件、法兰连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及施工规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及施工规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 5.2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消火栓系统 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030901002005 | 热浸锌钢管DN250 | [项目特征] 1.安装部位:综合考虑 2.材质、规格:热浸锌钢管DN250 3.连接形式:沟槽连接件、法兰连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及施工规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及施工规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 10.78
7 | 031201001002 | 管道刷油 | [项目特征] 1.涂刷遍数、漆膜厚度:红色调和漆二道 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | m2 | 230.75
8 | 030906001002 | 管道支架制作安装 | [项目特征] 1.名称:管道支架制作安装 [工作内容] 1.制作、安装 | kg | 111
9 | 030905002002 | 消火栓系统排水及回充 | [项目特征] 1.名称:消火栓系统排水及回充 [工作内容] 1.系统装置调试 | 项 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消火栓系统 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030901013001 | MF/ABC5型磷酸铵盐手提式灭火器 | [项目特征] 1.形式:MF/ABC5型磷酸铵盐手提式灭火器 2.规格、型号:MF/ABC5型 [工作内容] 1.设置 | 具 | 62
11 | 030901013002 | 灭火器箱 | [项目特征] 1.形式:灭火器箱 2.规格、型号:综合考虑 [工作内容] 1.设置 | 个 | 31
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：消火栓系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：消火栓系统 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：消火栓系统 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300140 | 油漆综合工 |  | 工日 | 7.1533
2 | 000300150 | 管工综合工 |  | 工日 | 170.6703
3 | 000300150@1 | 管工综合工 |  | 工日 | 5.7187
4 | 012901690 | 热轧厚钢板 | 12~20 | kg | 15.5034
5 | 031350210 | 低碳钢焊条 | J422 φ3.2 | kg | 5.994
6 | 031350350 | 低碳钢焊条 | J427 φ3.2 | kg | 52.0221
7 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 28.1652
8 | 040300760 | 特细砂 |  | t | 0.0767
9 | 341100100 | 水 |  | m3 | 99.0765
10 | 341100100@1 | 水 |  | m3 | 0.0206
11 | DIAN | 电 |  | kW·h | 1741.6013
12 | DIAN@1 | 电 |  | kW·h | 99.6361
合 计

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:消火栓系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注
1 | 型钢 | 117.66 | kg
2 | 醇酸防锈漆 | 63.9178 | kg
3 | 热浸锌钢管DN150 | 256.2471 | m
4 | 热浸锌钢管DN200 | 5.252 | m
5 | 热浸锌钢管DN250 | 10.8878 | m
6 | 热浸锌钢管DN100 | 34.2404 | m
7 | 热浸锌钢管DN65 | 319.0674 | m
8 | 镀锌钢管接头零件DN65 | 189.2181 | 个
9 | 镀锌钢管接头零件DN100 | 13.1851 | 个
10 | 压制弯头DN150 | 24.3562 | 个
11 | 压制弯头DN200 | 0.4576 | 个
12 | 压制弯头DN250 | 0.9486 | 个
13 | MF/ABC5型磷酸铵盐手提式灭火器 | 62 | 个
14 | 室内消防栓DN65 | 47 | 套
15 | 灭火器放置箱 | 31 | 个
16 | 消火栓系统排水及回充 | 11 | 点
合 计